大冶市人民医院

妇产科教学相关模型

询

价

文

件

采购项目编号：YEG2020003

采   购   人：大冶市人民医院

二0二0年七月

目     录

第一章   询价邀请函	---------------------------------------------2

- 询价项目要求及文件基本格式----------------------7

根据工作要求，大冶市人民医院拟询价采购妇产科教学模型1批，欢迎符合条件的供应商参加报价。

一、采购项目编号：YEG2020003

二、采购项目名称：大冶市人民医院询价采购妇产科教学模型1批

三、项目内容及预算：

| 序号 | 项目名称 | 采购数量 | 预计金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 妇产科教学模型 | 1批 | 2万 | 质保3年 |

教学模型技术参数

一、乳腺检查模型：

1、提供多种乳房病变特征：恶性肿瘤、结节良性肿瘤、乳房橘皮样改变、炎性乳癌的皮肤改变和皮肤凹陷。

2、为便于教学考核、操作手法错误时模型需配相关的语音或指示灯，有相应提示。

二、会阴缝合；

材质柔韧耐用，富有弹性，可反复进行缝合训练、三个带有不同切口的外阴：正中切口、左侧切口和右侧切口

三、灌肠模型：

1、标准灌肠体位，材质柔软、触感真实，外观形象逼真；

2、要求肛门、直肠结构，插管操作有逼真的阻滞感。

3、可进行各种灌肠操作（大量灌肠、小量灌肠、保留灌肠、不保留灌肠），灌入的液体不会从肛门逆流出来。

四、男性导尿模型：

模型外形逼真，手感真实，阴茎、阴囊、肛门等解剖结构完整，男性尿道和膀胱的设计合理。适用于男性导尿术与留置导尿术的操作训练。功能参数：

1. 模型仿真模拟男性外形，仰卧体位，双腿屈曲、髋关节外展，会阴部结构完整，有柔韧的仿真皮肤，手感真实，触有弹性。

2. 具有逼真的正常男性阴茎、阴囊、肛门。

3. 模型尿道长度与正常成年男性的尿道长度相同20~22cm。导管通过尿道外口、膜部、尿道内口，能体验到如真人般的狭窄感，可以通过改变体位和阴茎的位置，使导管顺利插入

5. 可进行导尿术和留置导尿术的插管、拔管及留置导尿术后导尿管的固定操作训练。

6. 进行留置导尿操作时，可向气囊内注入气体或液体充起气囊，使导尿管固定于仿真膀胱内。拔管时抽出气囊内气体或液体后，轻拉导管无阻力。

五、女性导尿模型：女性外形，仰卧体位，双腿屈曲、髋关节外展，体表标志准确。可进行导尿管留置术和膀胱冲洗的操作。

1、模型包括膀胱，尿道、尿道括约肌等解剖结构。

2、尿道长度3-5cm、当导尿管插入尿道，通过尿道括约肌进入膀胱时，要求有真实的阻力与压力。

3、可进行导尿术和留置导尿术的插管、拔管及留置导尿术后导尿管的固定操作训练。

4. 进行留置导尿操作时，可向气囊内注入气体或液体充起气囊，使导尿管固定于仿真膀胱内。拔管时抽出气囊内气体或液体后，轻拉导管无阻力。

六、女性会阴模型：

显示女性会阴范围前方的尿生殖三角，后方的肛门三角及会阴的解剖结构，共显20个部位

七、基础缝合模块；

皮肤模块具有清晰的三层结构，具有皮肤真实的组织张力

八、分娩机制示教仿真模型：

产品包含模拟女性骨盆，外观逼真，手感真实，解剖结构正确，可演示分娩全部过程，配套2个胎儿，带脐带。适用于演示胎儿分娩过程、双胎分娩和难产、脐带和脐带脱垂处理等。

九、妇科检查模型：

模拟截石位成年女性解剖结构，外形逼真，手感真实，设计了子宫、宫颈替换组件任意组合，适用于双合诊检查、三合诊检查、直肠指诊、阴道镜检查、宫颈检查、阴道涂片等操作训练。

功能参数：

1. 正确的妇科检查体位，模型体表皮肤柔韧，手感逼真。

2. 带有8个子宫、8个宫颈，可任意组合。

3. 可进行的操作：双合诊检查、三合诊检查、直肠指诊、阴道镜检查、宫颈检查、阴道涂片。

4. 子宫模型为：中等后倾子宫、前倾前屈子宫、子宫肌瘤、左侧输卵管炎、右侧输卵管炎、子宫畸形并右侧输卵管炎、左侧卵巢囊肿。

5. 宫颈模型为：正常宫颈、经产妇宫颈、黏液分泌增多的宫颈、急性宫颈炎、宫颈癌、宫颈腺体囊肿、宫颈息肉。

十、所有模型要求质保3年

十一、基本配置需求：

男性、女性导尿模型各1个，乳腺检查模型1个，分娩机制示教模型1个，妇科检查模型1个，灌肠模型1个，女性会阴模型1个，基础缝合训练模块2个，会阴切开缝合模型2个。

四、 供应商资格要求

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件要求，在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的供应商，具有企业法人营业执照。

2、投标人必须具有《中华人民共和国医疗器械生产许可证》或《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》。

3、投标人所投设备必须具有《中华人民共和国医疗器械注册证》，进口设备需提供《进口医疗器械注册证》。

4、法人代表授权书（原件）。

5、法人授权代表身份证（复印件）。

6、各投标供应商须承诺若其成为成交供应商后，提供生产厂家的产品授权书原件和服务承诺。

五、询价文件的获取: 本项目无报名环节，凡有意参加询价者请登录大冶市人民医院医学工程办（http://yxzbb.dyhos.cn/）——科室动态栏免费下载本项目询价文件。

六、询价响应文件送达：

1、 询价响应文件递交的截止时间为2020年7月30日上午9时00分（现场递交和邮寄递交均可）。

2、询价响应文件送达地点为大冶市人民医院医学工程办公室（原房产局203室）。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的询价响应文件文件，采购人不予受理。

七、发布公告的媒介

本次询价公告大冶市人民医院（www.dyhos.cn）网上发布。

八、联系方式

采购人：大冶市人民医院          联系人： 罗女士、冯女士

电话  ：0714-8765906          联系地址：大冶市城北开发区东风路25号

大冶市人民医院

2020年7月27日

第二章  采购项目要求

一、采购项目要求：

1、询价供应商提交的询价响应文件以及询价供应商与采购人就有关询价的所有来往函电均应使用中文。询价供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释询价响应文件时以翻译文本为主。

2、成交供应商接到采购人的发货通知后，负责将货物送到采购人指定地点进行安装调试，由采购人根据货物的要求和质量标准，对货物进行检查验收。

3、在验收过程中发现数量不足或有质量问题等，成交供应商应负责按照采购单位的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

4、	如采购人有紧急情况，成交供应商应按采购人要求立即响应。

5、提供的切实可行的售后服务和优惠承诺；

6、投标供应商报价：对每包物品询价供应商只能选择一个品牌进行报价，此价包括产品款、应由投标商支付的税款、安装、调试、培训费用、及将产品送至采购人指定地点的运费。

7、服务承诺

①产品质量符合国家有关标准，无假冒伪劣产品。

②实行“三包一免” 服务（包换、包退、包赔，免费送货上门并安装调试）。

③按时按量供货，无延期供货行为发生。

④协议供应商不得为非协议供应商代开发票。

⑤接受市人民医院监审办动态管理，不得拒绝推诿阻挠

二、询价响应文件的份数、封装和递交

8、 询价响应文件的份数和封装

8.1询价供应商应将询价响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”单独封装，即：“价格文件”正本一份，副本两份；“商务技术文件”正本一份，副本两份。信封上标明“价格文件”，“商务技术文件”，然后再将所有信封封装在一个外层信封中。

8.2询价响应文件的信封上应写明：

1）询价项目编号；

2）询价项目名称；

3）询价货物、服务名称；

4）询价供应商名称。

9、 询价响应文件的递交

所有询价响应文件应于“第一部分 询价邀请函”中规定的时间前密封递交到大冶市人民医院工程办，封口处加盖询价供应商公章。

10、迟交的询价响应文件

按《政府采购法》的规定，采购人将拒绝或原封退回在其规定的递交询价响应文件截止时间之后收到的任何询价响应文件。

11、询价结果

询价小组在符合询价要求的情况下按报价从低到高排序，推荐成交候选人顺序，形成询价报告。

11.1响应供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，询价活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得政府采购监督管理部门批准。

三、确定成交供应商办法

12、根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

四、签订合同

13、成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订供货服务合同。

五、付款方式：设备到达需方指定地点并安装调试完毕，经需方验收合格，一个月内支付合同款85%，若在质保期内设备使用良好，在质保期满后支付给乙方余款15%。

六、适用法律

采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。